Geräteebene:

Folgende Funktionen werden benötigt:

- Verbindung herstellen 🡪 connect(int: port), disconnect(int: port)

- Abfrage zum Verbindungsstatus 🡪 „is_connected“ property

- Abfrage der device Infos (Wellenlängenbereich etc.) 🡪 get_device_info()

- Belichtungszeit einstellen (getter, setter implementieren) 🡪 set_exposure_time(float: exposure_time), get_exposure_time()

- Gain einstellen (getter, setter) 🡪 analog wie oben

- Single Spektrum messen 🡪 get_spectrum(float: exposure_time)

- kontinuierlich messen (start, stop per Anfrage) 🡪 start_stream(exposure_time), stop_stream()

- + alles weiter was das Spektrometer laut manual können soll :)

Die Funktionen sollen quasi als „Funktionsbibliothek“ verwendet werden können.

Rückgabe am besten als stabile Python Objekte (mit Dokumentation), sodass damit leicht weitergearbeitet werden kann.

Fehlermeldungen implementieren (am besten als sog. “Exceptions”, die dann auf Benutzerebene gehandelt werden) .

Benutzerebene:

- Steuerlogik implementieren, heißt konkret 🡪 Zustände managen (ist das Ding gerade connected, nimmt es gerade auf etc.), feststehende Abläufe einrichten (z.B Dunkelreferenz neu aufnehmen und abspeichern, defaults ändern etc.)

- Config mit entsprechenden defaults anlegen und laden.

- Debugging Option und logische Fehlermeldungen für den Nutzer.

- Managen der Fehler (kritisch vs. unkritisch)

- Visualisierungsfenster mit entsprechender live-plot Funktion (vielleicht overkill?).

- Packen, Exportieren (ggf. loggen) der Daten.

- Terminal Befehle („CLI-Flags“) zur Bedienung der App einrichten und dokumentieren.